ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ВВОДНОГО ИНСТРУКТОЖА

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 1.Общие сведения об объекте (организации, учреждении), характерные особенности производства.

 2.Основные положения законодательства о пожарной безопасности (Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности», «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-93).

3.Пожарная опасность производственного участка, оборудования, помещений, материалов и веществ, произошедших на данном объекте (в городе, области, на аналогичных объектах) из- за нарушения требований пожарной безопасности.

4.Организация работы по обеспечению пожарной безопасности на объекте (в организации, учреждении). Требования действующих правил, приказов инструкций пожарной безопасности для данного объекта, пожароопасных помещений, участков, а также при проведении пожароопасных работ.

5.Порядок хранения и правила применения пожароопасных веществ и материалов.

6.Основные и запасные эвакуационные пути и выходы. Места их расположения и порядок содержания. Планы эвакуации при пожаре.

7.Порядок уборки помещений, оборудования, рабочих мест от горючих отходов. Осмотр и закрытие рабочих помещений после окончания работы, сдача ключей, регистрация осмотра в специальном журнале,

8.Места расположения имеющихся на объекте средств связи, пожарной сигнализации (телефонов, из вещателей (кнопок) пожарной сигнализации), первичных средств пожаротушения (внутренние пожарные краны, огнетушители и др.). Правила использования этих средств в случае пожара.

9.Места отключения машин, оборудования, электроэнергии, перекрытия газовых, паровых коммуникации при пожаре (аварии).

10.Практические действия персонала объекта (организации, учреждения) в случае возникновения пожара (вызов пожарной помощи, эвакуации людей, материальных ценностей, тушение пожара).

   Примечание:

1.Вводный инструктаж проводит ответственное лицо за пожарную безопасность с регистрацией в специальном журнале.

2.На проведение вводного инструктажа необходимо отводить не менее 1 часа.

3.Лица, не прошедшие вводный инструктаж по пожарной безопасности, к работе не допускаются.

ООО «СВИВ»  тел. 312 – 43 – 24 , 325 – 22 – 59 , e-mail: ooo-sviv@list.ru

