ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЪЕКТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

      В соответствии с действующим Законодательством персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятий, организаций и учреждений несут руководители этих объектов, которые

ОБЯЗАНЫ:

· Обеспечить разработку инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка, а также по работе систем противопожарной защиты и средств  пожаротушения;

· Установить в производственных, складских, административных и вспомогательных помещениях строгий противопожарный режим (порядок осмотра и закрывание помещений после окончания  работы, условия проведения огневых работ, правила пользования электронагревательными приборами, определение мест для курения, действия работников при обнаружении пожара и т.п.), постоянно контролировать его соблюдение всеми работающими;

· Назначить приказом лиц, ответственных за пожарную безопасность цехов, складов, участков, а также за эксплуатацию и исправное техническое состояние систем вентиляции, отопления, электроустановок, противопожарного водоснабжения, противопожарной защиты, средств связи и пожаротушения, установок пожарной автоматики и систем оповещения людей о пожаре;

· Включить в функциональные обязанности должностных лиц и других специалистов решение вопросов пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных, производственных задач;

· Обеспечить объект системами противопожарной защиты, средствами,  средствами пожаротушения, связи и содержать их в исправном состоянии и постоянной готовности;

· Организовать для работающих противопажарную подготовку (инструктаж, обучение), определить сроки, место и порядок их проведения, а также список должностных лиц, на которых возлагается их проведение;

· Разработать и утвердить список профессий и помещений, работники которых должны проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;

· Установить порядок учёта лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение, не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;

· Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

· Организовать пожрно-пофилктическую работу,разработку и своевременное выполнение мероприятий,  направленных на обеспечение пожарной безопасности людей и защиту материальных ценностей в случае пожара;

· Организовать разработку планов эвакуации, инструкций, определяющей действие персонала при пожаре и обеспечение быстрой и безопасной эвакуации людей, проводить не реже одного раза в полугодие практические тренировки всех, задействованных в эвакуации работников;

· Организовать соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

· Включить в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

· Организовать на объекте добровольную пожарную дружину (пожарные боевые расчёты) и пожарно-техническую комиссию, содействовать их деятельности;

· Создавать и поддерживать в соответствии с установленными нормами органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

· Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

· Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

· Предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства, горюче смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлечённых к  тушению пожаров сил;

· Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в зданиях, сооружениях и на иные объек5ты предприятий;

· Предоставлять по требованию должностных  лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности произведённой продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях.

ООО «СВИВ»  тел. 312 – 43 – 24 , 325 – 22 – 59 , e-mail: ooo-sviv@list.ru

