ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пожарная опасность производственного участка, оборудования, помещений, материалов и веществ, используемых на данном рабочем месте.

2. Характеристика сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, их взрывопожарные свойства.

3. Требование Правил, Инструкций пожарной безопасности, действующих для данного рабочего места, пожароопасных помещений, участков, а также при проведении пожароопасных работ.

4. Порядок хранения и правила применения  пожароопасных веществ и материалов.

5. Основные и запасные эвакуационные пути и выходы, места их расположения и порядок содержания.

6. Порядок уборки помещений, оборудования, рабочих мест от горючих отходов. Осмотр и закрытие рабочих помещений после окончания работы, сдача ключей, регистрация осмотра в специальном журнале.

7. Места расположения имеющихся на объекте средств связи, пожарной сигнализации (телефонов, извещателей (кнопок) пожарной сигнализации). Правила использования этих средств в случае пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону.

8. Места расположения имеющихся на участке, в помещении первичных средств пожаротушения (внутренние пожарные краны, огнетушители и др.). Правила использования этих средств в случае пожара.

9. Места отключения машин, оборудования, электроэнергии, перекрытия газовых, паровых коммуникаций, остановка работы систем вентиляции при пожаре (аварии).

10. Порядок действий при пожаре, эвакуации людей, материальных ценностей, Обязанность персонала.

ООО «СВИВ»  тел. 312 – 43 – 24 , 325 – 22 – 59 , e-mail: ooo-sviv@list.ru

