












«Утверждаю»

Генеральный директор (председатель)

_________________________________

_________________________________

«_____» ______________________2004г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2

Ответственному лицу за пожарную безопасность

1.Общие положения.
Настоящая инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность

_____________________________________________________________________________1.1.Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности

_____________________________________________________________________________

в целом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагается на Генерального директора (председателя).

1.2.Ответственность за пожарную безопасность подразделений, отделов, служб, производственных, служебных и других помещений несут их начальники, руководители, заведующие, а также другие должностные лица, специально назначенные приказом Генерального директора (председателя).

1.3.Ответственное лицо за пожарную безопасность несёт персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

                   2.Обязаности ответственного лица за пожарную безопасность.

Ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:
2.1.Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.

2.2.Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений, производственных операций, работ.

2.3.Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов. Не допускать:

· Загромождении подступов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданиям территории;

· Загромождении проходов, коридоров, тамбуров, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, люков мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и предметами, препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;

· Снятие устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используется автоматические устройства, срабатывающие при пожаре);

· Закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы.

2.4.Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожаров.

2.5.Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений города (объект).

2.6.Разъяснять подчинённому персоналу требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, и принимать меры по его обучению.

2.7.Проводить с рабочими и служащими своего отдела, службы, подразделения первичный, внеплановый и целевой инструктаж на рабочем месте по пожарной безопасности с оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе лиц не прошедших результат

2.8Постоянно следить за соблюдением  рабочими и служащими мер пожарной безопасности,  установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением, предложенных уполномоченным должностным лицом, противопожарных мероприятий.

2.9.Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электросварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории объекта без специально оформленного наряда-допуска. 

2.10.Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

· выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);

· уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;

· удаление с рабочих мест легко воспламеняющих и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведённое и оборудованное для их хранение место;

· наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;

· выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений.

2.11.При осмотре и проверке помещений следует установить нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных призаков-выявить причину и принять меры к её устранению.

2.12.Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение а течение трёх часов после окончания пожароопасных работ.

2.13.Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочётов. О недочётах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

2.14.После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному объекта и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

                                      3.Порядок действий при пожаре. 

   При обнаружении пожара или признаков пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:

3.1.Немедленно вызвать пожарную охрану по городскому телефону №________________, по местному телефону №_____________________, или по извещателю пожарной сигнализации. При вызове пожарной охраны города необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию. Если о пожаре уже сообщил кто-то из сотрудников, то независимо от этого необходимо продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство.

3.2.В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

3.3.Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей).

3.4.Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей,

3.5. Прекратить все работы, удалить за пределы опасной  зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара.

3.6. Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты (пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и др.).

3.7.При необходимости, отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты),остановить работу оборудования, аппаратов, прекратить газовые, паровые и другие коммуникации, остановить работу систем вентиляции в горящем и смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

3.8.Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны города.

3.9.Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

Примечание: В зависимости от специфики обслуживаемых помещений (объекта) ответственное лицо за пожарную безопасность может выполнять и другие, возложенные на него, дополнительные обязанности.

Разработчик инструкции

(должностное лицо предприятия)




________________________


(Ф.И.О.)

ООО «СВИВ»  тел. 312 – 43 – 24 , 325 – 22 – 59 , e-mail: ooo-sviv@list.ru

