МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА


(в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91)

1. Мероприятия по предотвращению образования горючей среды.

1.1. Максимально-возможное применение негорючих веществ и трудногорючих материалов и веществ.

1.2. Уменьшение массы и (или) объёма горючих веществ и материалов, находящихся одновременно в помещении или на открытых площадках (по площади, объёму, весу).

1.3. Устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры.

1.4. Периодическая очистка территории, на которой располагается объект, помещений, коммуникаций, аппаратуры от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.

1.5. Удаление пожароопасных отходов производства.

1.6. Замена легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей на пожаробезопасные технические моющиеся средства.

1.7. Поддержание давления и температуры в горючей среде, при которой распространение пламени исключается.

1.8. Изоляция горючей среды (применение изолированных отсеков, камер, кабин и т.п.).

1.9. Поддержание безопасной концентрации среды в соответствии с нормами, правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности горючих газов, паров, взвесей и (или) окислителя.

1.10. Достаточная концентрация флегматизатора в воздухе защищаемого объекта (его составной части).

1.11. Максимальная механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ, применение геометричного оборудования и тары.

1.12. Установка пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках.

1.13. Применение устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

2. Мероприятия по предотвращению образования в горючей среде источников зажигания.
2.1. Применение машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания.

2.2. Применение электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категориям взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ГОСТ 12.1.011).

2.3. Применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания.

2.4. Применение технологического оборудования, процесса, удовлетворяющего требованиям  электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018.

      2.5. Устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования.

2.6. Поддержание температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно-допустимой, составляющей 80% от наименьшей температуры самовоспламенения горючего. 

2.7. Исключение возможности появления искрового заряда в горючей среде с энергией равной и выше минимальной энергии зажигания.

2.8. Применение не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющи-мися  жидкостями и горючими газами.

2.9. Ликвидация условия для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций. Выполнение требований пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов.

2.10. Устранение контакта с воздухом пирофорных веществ.

2.11. Уменьшение определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести.

2.12. Выполнение действующих строительных норм, правил и стандартов.

3. Мероприятия по ограничению распространения пожара и противопожарной защите.


3.1. Устройство противопожарных преград.

3.2. Установление предельно допустимых площадей противопожарных отсеков и                                             секций, ограничение этажности  зданий и сооружений.

3.3 Устройство аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций.

3.4 .Применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре.

3.5  Применение огнепрегрождающих устройств в оборудовании.

3.6  Применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники.

3.7  Применение установок автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.

3.8  Применение основных строительных конструкций и материалов, в том числе используемых для облицовки конструкций, с нормированными показателями пожарной опасности.

3.9 Применение пропитки конструкций объектов антипиринами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок (составов).

3.10 Организация с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей.

3.11 Применение средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных фактов пожара.

3.12 Применение систем противодымной защиты.

4.Организационно-технические мероприятия.

4.1 Организация пожарной охраны, организация ведомственных служб пожарной безопасности в соответствие с законодательством Российской Федерации и норм (НПБ 201-96).

4.2 Паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности.

4.3 Привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности.

4.4. Организация обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а населения в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов, пребывания людей.

4.5. Разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и о действии людей при возникновении пожара.

4.6. Разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей.

4.7. Изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности.

4.8. Порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопутимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств.

4.9. Нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре.

4.10. Основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009. Применяемая техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара, быть безопасной для природы и людей.

ООО «СВИВ»  тел. 312 – 43 – 24 , 325 – 22 – 59 , e-mail: ooo-sviv@list.ru

