ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВОЗЛАГАЕМЫХ НА ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Лица, ответственные за пожарную безопасность ОБЯЗАНЫ:

· знать пожарную опасность технологического процесса, а также веществ, материалов, сырья, готовой продукции, обрабатываемых помещениях, участках;

· знать действующие правила, инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных производственных помещений, операции работ;

· следить за состоянием подъездов, подступов к зданию, гидрантам, водоёмам, расположенных на территории данного объекта, склада и т.п.;

· не допускать загромождения эвакуационных путей и выходов, установку каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей, закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков и т.п. Поддерживать на своих участках, в помещениях установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

· разъяснять рабочим и служащим меры пожарной безопасности, действующие  на данном участке, цехе, помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение своего персонала;

· знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить, за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;

· проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием, тщательный осмотр обслуживаемых помещений. Следить за тем, чтобы после окончания работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением витринного, иллюминационного и дежурного освещения, источников электропитания автоматических установок пожаротушения и сигнализации, а также электроустановок, которые по условиям технологического процесса производства должны работать круглосуточно;

· организовать в своих подразделениях добровольные пожарные дружины (ДПД) и принимать меры по их обучению;

· знать порядок действий при пожаре, эвакуации своего персонала, имущества.

ООО «СВИВ»  тел. 312 – 43 – 24 , 325 – 22 – 59 , e-mail: ooo-sviv@list.ru

